ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 
(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION 
(EASC)

|  | Межгосударственный стандарт | ГОСТ 11086-ХХХХ |
| --- | --- | --- |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ

Проект

(первая редакция)

Гипохлорит натрия

Технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

М о с к в а

Предисловие

«Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации» (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Стандарт ГОСТ 11086-хх «Гипохлорит натрия. Технические условия» распространяется на гипохлорит натрия (хлорноватистокислый натрий). Стандарт вносит значимые изменения в ГОСТ 11086-76 с целью ликвидации отставания от требований международного уровня и получения конкурентоспособной и безопасной продукции. Это особенно это касается ограничений на содержание высокотоксичных примесей элементов первого и второго класса опасности.

Сведения о стандарте:

1. РАЗРАБОТАН ФГБУН Институт водных проблем Российской академии наук (ИВП РАН) с участием представителей АО «Мосводоканал», ОАО «УНИХИМ»,

АО «КуйбышевАзот», ЗАО «Газинжинвест».

2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 60 «Химия» подкомитетом ПК N 3 "Хлорсодержащие продукты, щелочи, этиленгликоли"

3. ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации  (протокол № ___от ___._______ 20___ г.)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан Армения Беларусь Грузия Казахстан Кыргызстан Молдова Российская Федерация Таджикистан Туркменистан Узбекистан Украина | AZ AM BY GE KZ KG MD RU TJ TM UZ UA | Азстандарт Армгосстандарт Госстандарт Республики Беларусь Грузстандарт Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстандарт Молдова-Стандарт Госстандарт России Таджикстандарт Главгосслужба «Туркменстандартлары» Узстандарт Госпотребстандарт Украины |

4. ВЗАМЕН ГОСТ 11086-76 «Гипохлорит натрия. Технические условия» с Изменениями №1,2 от 21.11.1991

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст изменений - в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты».

Содержание

| Введение………………………………………………………………………… |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 Область применения……………………………………………………………. |  |  |
| 2 Нормативные ссылки…………………………………………………………… |  |  |
| 3 Сокращения……………………………………………………………………… |  |  |
| 4 Основные нормативные положения…………………………………………… |  |  |
| 4.1 Описание…………………………………………………………………… |  |  |
| 4.2 Торговые формы…………………………………………………………... |  |  |
| 4.3 Физические свойства……………………………………………………... |  |  |
| 4.4 Химические свойства…………………………………………………….. |  |  |
| 5 Требования к чистоте товарного продукта…………………………………… |  |  |
| 5.1 Общие положения………………………………………………………... |  |  |
| 5.2 Физико-химические показатели состава и свойств…………………….. |  |  |
| 6 Методы анализа………………………………………………………………… |  |  |
| 6.1 Отбор проб…………………………………………………………………. |  |  |
| 6.2 Общие указания по проведению анализа – по ГОСТ 27025-86……....... |  |  |
| 6.3 Внешний вид продукта |  |  |
| 6.4 Определение массовой концентрации активного хлора…….................. |  |  |
| 6.5 Определение массовой концентрации щелочных компонентов в пересчёте на NaOH…….......................................................................................... |  |  |
| 6.6 Определение коэффициента светопропускания………………………… |  |  |
| 6.7 Определение массовой концентрации железа фотометрическим методом……............................................................................................................. |  |  |
| 6.8 Определение содержания хлоритов, хлоратов и броматов……………... |  |  |
| 6.9 Определение содержания элементов (Fe, As, Сd, Сr, Hg, Ni, Pb, Sb, Se) методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой…………………………………………………………………………….. |  |  |
| 7 Маркировка – транспорт – хранение…………………………………………... |  |  |
| 7.1 Формы поставки продукта………………………………………………... |  |  |
| 7.2 Маркировка продукта…………………………………………………….. |  |  |
| 7.3 Складирование/ хранение…………………………………………………. |  |  |
| Приложение A (информационное) Общие данные по гипохлориту натрия………………………………………………………………………………. |  |  |
| Приложение B (нормативное) Общие правила безопасности………………..... |  |  |
| Библиография……………………………………………………………………… |  |  |

Введение

Настоящий стандарт распространяется на гипохлорит натрия (хлорноватистокислый натрий), получаемый хлорированием водного раствора едкого натра. Заменяемый стандарт ГОСТ 11086-76 был введен в действие 01.07.1977 года. С тех пор в него не внесено сколько-нибудь значимых изменений, поэтому велико его отставание от требований международного уровня по многим позициям. Особенно это касается ограничений на содержание высокотоксичных примесей первого и второго класса опасности. Действующим стандартом также не предусмотрены связи с современными международными системами классификации и кодирования химических товаров по вопросам обеспечения их безопасности,  маркировки, упаковки, транспортирования и хранения. Соответственно, в ГОСТ 11086-76 полностью отсутствуют ссылки на современные стандарты. Все эти отставания не позволяют гарантировать безопасность использования гипохлорита натрия в питьевом водоснабжении и других отраслях высоких технологий так, как это делается в передовых экономиках. Следовательно, дальнейшее применение ГОСТ 11086-76  без адекватных изменений (дополнений) стало серьезным сдерживающим фактором экономического и социального развития стран СНГ. Такие изменения в стандарте ГОСТ 11086-хххх «Гипохлорит натрия. Технические условия» предложены. Для этого установлены технические требования к продукту марки В, синтезируемого электролизом раствора хлорида натрия в мембранном электролизере. Эта технология позволяет повысить безопасность применения гипохлорита натрия.

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Гипохлорит натрия

Технические условия

Sodiumhypochlorite.Specifications.

Дата введения ----------------

1  Область применения

Предлагается выпускать товарный гипохлорит натрия марок А, Б и В.

Гипохлорит натрия марки А применяется для обеззараживания питьевой воды и воды плавательных бассейнов, для дезинфекции и отбелки.

Гипохлорит натрия марки Б предназначен для дезинфекции помещений, технологического оборудования, обеззараживания сточных вод, отбеливания тканей и других технических целей, не относящихся к области высоких технологий.

Гипохлорит натрия марки В предназначен для применения в локальных или централизованных системах питьевого водоснабжения, для обеззараживания воды плавательных бассейнов, а также для использования в фармацевтике, здравоохранении, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и других отраслях высоких технологий, хорошо освоенных наукой и практикой.

Гипохлорит натрия по данному стандарту поставляется в виде раствора с концентрацией активного хлора не менее 170 г/дм3 на момент поставки. Фактическая концентрация продукционного раствора может устанавливаться договором между производителем и потребителем.

Данный продукт является биоцидом, использование которого регулируется соответствующими национальными законодательствами.

2  Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987)  Вода для лабораторного анализа. Технические условия

ГОСТ ISO 3696-2013 Стандарт РБ  Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля

# ISO 3165:1976 Отбор проб химических продуктов промышленного назначения. Безопасность при отборе проб

# ГОСТ 31861-2012  Вода. Общие требования к отбору проб

ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерения

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ 11086-76 Гипохлорит натрия. Технические условия

ГОСТ 8.579-2002 ГСИ. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте

ГОСТ 8.417-2002 ГСИ. Единицы величин

ГОСТ 28311-89 Дозаторы медицинские лабораторные. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 27025-86  Реактивы. Общие указания по проведению испытаний  (с Изменением  № 1).

Документы, полностью или частично цитируемые в данном документе, являются необходимыми для применения настоящего документа. При указании датированных ссылок следует опираться только на конкретное издание. При использовании недатированных ссылок действительным является последнее издание упоминаемого документа (включая изменения к нему).

При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории государства по соответствующему указателю стандартов (и классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3  Сокращения

В настоящем стандарте используются следующие  сокращения:

ISO– Международная организация по стандартизации;

CAS  –Химическая реферативная служба Американского химического общества;

КГС – Классификатор государственных стандартов;

GHS – Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ;

HS – Гармонизированная система описания и кодирования товаров (на ее основе разработана Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, ТН ВЭД ТС);

Номер UN (UN идентификатор) – Номер,   назначенный экспертным комитетом ООН по перевозке опасных грузов;

ADR – Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов автомобильным транспортом;

RID – Соглашение о международных железнодорожных перевозках опасных грузов;

IMDG – Международное кодирование опасных грузов, перевозимых морским транспортом;

IATA – Международный союз воздушного транспорта.

4  Основные нормативные положения

4.1	 Описание

4.1.1Химическое название

Гипохлорит натрия (Sodiumhypochlorite).

4.1.1.1 Относительная молекулярная масса

74,44

4.1.1.2 Химическая формула

NaOCl

4.1.1.3 Регистрационный номер CAS 7681-52-9.

4.2. Торговые формы

Продукт поставляется в виде водного раствора с массовым содержанием активного хлора не менее 170 г/дм3.

4.3	Физические свойства

4.3.1 Внешний вид и запах

Продукт представляет собой желто-зеленую прозрачную жидкость с легким запахом хлора.

4.3.2  Плотность

Плотность товарного раствора с содержанием  170 г/дм3 при 200С составляет 1240  г/дм3. Плотность товарного раствора с содержанием  190 г/дм3 при 200С составляет       1260  г/дм3.

4.3.3 Растворимость в воде

Продукт смешивается с водой в любом соотношении.

4.3.4 Точка замерзания и кристаллизации

Кристаллизация NaOCl · 5 H2O начинается при -10ºС. Концентрированные растворы NaOCl полностью замерзают при температурах от -20 до -30°С.

4.4 Химические свойства

Продукт представляет собой щелочной раствор с показателем рН >11 при 200 С.

Вступает в реакцию с кислотами и кислыми солями с образованием хлора.

С восстановителями может бурно реагировать, так как является сильным окислителем (окислительно-восстановительный потенциал E°Red для (ClO–) = 0,89 V)

ClO– + 2H+ + 2e– → Cl– + H2O

Представляет опасность для окружающей среды.

5  Требования по чистоте товарного продукта

5.1  Общие положения

Данный межгосударственный стандарт определяет минимальные требования к чистоте гипохлорита натрия, применяющегося для целей, изложенных в разделе 1 «Область применения». Ограничения указаны для примесей, обычно присутствующих в продукте. В зависимости от сырья и производственных процессов могут присутствовать и другие примеси; в таком случае, данную информацию необходимо довести до сведения пользователей и, если необходимо, соответствующих контролирующих и надзирающих органов.

Ограничения указаны для таких примесей и химических параметров, которые, в зависимости от сырья и производственных процессов, содержатся в нормативно значимых количествах. Если производственные процессы или исходный состав сырья приводят к появлению других примесей в значительных количествах, то об этом должно быть сообщено конечному пользователю.

5.2   Физико-химические показатели состава и свойств

Готовый продукт на момент окончания технологического процесса его получения  должен соответствовать требованиям, приведенным в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Физико-химические показатели состава товарного гипохлорита

натрия

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка |  |  |  |
|  |  | А | Б | В |  |
| 1 | Внешний вид | Жидкость от желтого до зеленовато-желтого цвета |  |  |  |
| 2 | Коэффициент светопропускания, %, не менее | 20 | 20 |  | 30 |
| 3 | Массовая концентрация активного хлора, г/дм3 (%), не менее | 190 | 170 |  | 170 |
| 4 | Массовая концентрация щелочных компонентов в пересчете на NaOH, г/дм3 , в пределах | 10 - 20 | 40-60 |  | 10-15 |
| 5 | Массовая концентрация железа (Fe), мг/дм3, не более | 20 | 60 |  | 2,5 |
| 6 | Массовая концентрация хлорат-ионов (ClO3-), %, не более | - | - |  | 2,4 |
| 7 | Массовая концентрация хлорит-ионов (ClO2-), г/дм3, не более | - | - |  | 2,0 |
| 8 | Массовая концентрация бромат-ионов (BrO3-), мг/дм3, не более | - | - |  | 260 |
| 9 | Массовая концентрация мышьяка (As), мг/дм3, не более | - | - |  | 0,20 |
| 10 | Массовая концентрация кадмия (Cd), мг/ дм3,не более | - | - |  | 0,15 |
| 11 | Массовая концентрация хрома (Cr), мг/ дм3, не более | - | - |  | 0,20 |
| 12 | Массовая концентрация ртути (Hg), мг/ дм3,не более | - | - |  | 0,70 |
| 13 | Массовая концентрация никеля (Ni), мг/ дм3, не более | - | - |  | 0,25 |
| 14 | Массовая концентрация свинца (Pb), мг/ дм3, не более | - | - |  | 0,70 |
| 15 | Массовая концентрация сурьмы (Sb), мг/ дм3,не более | - | - |  | 0,70 |
| 16 | Массовая концентрация селена (Sе), мг/ дм3, не более | - | - |  | 0,70 |

Примечания:

- Показатели качества  с п.1 по п.5 определяют от каждой партии;

- Показатели качества с п.6 по п.16 определяют периодически, по требованию заказчика, а также при смене технологического режима работы.

- Допускается потеря активного хлора не более 1% в сутки от первоначального содержания (при условии хранения продукта при температуре не выше 150С).

- Количественные показатели примесей по п. 6  относятся к активному хлору.

6  МЕТОДЫ АНАЛИЗА

6.1 Отбор проб

# При отборе проб следует руководствоваться положениями ГОСТ 31861-2012  Вода. Общие требования к отбору проб.

6.1.1 Точечные пробы из цистерны и хранилища отбирают с верхнего, среднего и нижнего уровней пробоотборником, изготовленным из винипласта или полиэтилена, или титана. Точечные пробы из контейнеров, бочек, бутылей отбирают со среднего уровня стеклянной трубкой.

У производителя допускается отбор проб из транспортирующих продукт трубопроводов при отгрузке продукции, путем отбора точечных проб в начале, середине и окончании загрузки.

Перед отбором пробы из цистерны, хранилища, контейнера при температуре ниже 0°С необходимо проводить перемешивание продукта азотом или воздухом. Перед отбором проб из бочек и бутылей содержимое также перемешивают.

Объем точечной пробы не менее 100 см3.

6.1.2 Точечные пробы соединяют, перемешивают и отбирают среднюю пробу объемом не менее 250 см3. Среднюю пробу помещают в стеклянную (пластиковую)  банку из темного стекла (пластика) с притертой пробкой или плотно-завинчивающейся крышкой. На банку наклеивают (прикрепляют) этикетку с указанием наименования продукта, марки, надписи "Едкое вещество", партии товара, места и даты отбора пробы, фамилии пробоотборщика.

6.2 Общие указания по проведению анализа

Округление результатов анализа до того знака, который указан в таблице технических требований.

6.3  Внешний вид продукта определяют визуально в пробирке П1-30-250 по ГОСТ 25336.

6.4  Определение массовой концентрации активного хлора

6.4.1 Аппаратура, реактивы, растворы.

Бюретка по ГОСТ 29251 вместимостью 50 см3, 25 см3 .

Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1, не ниже 2-го класса точности    с ценой деления не менее 0,001 г.

Колбы конические типа Кн по ГОСТ 25336 вместимостью 250 см3 , 500 см3 .

Колба мерная по ГОСТ 1770 вместимостью 250 см3, 1000 см3.

Колба коническая типа Кн по ГОСТ 25336 вместимостью 500 см3;

Пипетки по ГОСТ 29169  вместимостью 10 см3.

Стакан стеклянный по ГОСТ 25336 объемом 50 см3.

Цилиндр мерный по ГОСТ 1770 вместимостью 25 см3.

Термометр с диапазоном измерения от 0 до 1000С и точностью определения не менее

± 20С.

Вода для лабораторного анализа, степени очистки 2 по ГОСТ ISO 3696-2013.

Кислота серная, раствор молярной концентрации с (1/2 H2SO4) =1моль/дм3, готовят по ГОСТ 25794.1, раствор годен в течении 6 месяцев со дня приготовления.

Крахмал растворимый, раствор с массовой долей 1%, готовят по ГОСТ 4517.

Натрий серноватисто-кислый (тиосульфат натрия), раствор молярной концентрации с (Na2S2O3 5H2O) = 0,1 моль/дм3, готовят из стандарт-титра в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Калий двухромовокислый по ГОСТ 4220 марки х.ч., раствор молярной концентрации С(1/6 К2Сr2O7) = 0,1 моль/дм3 , готовят следующим образом:

На весах в стеклянном стакане взвешивают точно (4,903± 0,001) г К2Сr2O7, навеску количественно переносят в мерную колбу на 1000 см3 , растворяют и доводят до метки водой для лабораторного анализа степени чистоты 2. Приготовленный раствор хранят в таре из темного стекла при температуре 2-8 оС. Раствор годен в течение 3 месяцев. Допускается готовить раствор из стандарт-титра в соответствии с прилагаемой к стандарт-титру инструкцией.

Кислота серная по ГОСТ 4204, раствор с массовой долей 20%;

Калий йодистый по ГОСТ 4232, раствор с массовой долей 10% (р-р А), готовят по ГОСТ 4517;

Калий йодистый по ГОСТ 4232, раствор с массовой долей 30% (р-р Б), указание в ГОСТ 25794.2

6.4.2 Установление поправочного коэффициента раствора тиосульфата натрия концентрацией 0,1 моль/дм3

Для установки поправочного коэффициента используют 0,1 моль/дм3 раствор двухромовокислого калия. Для этого в  три конические колбы вместимостью 500 см3 пипеткой помещают по 10 см3 раствора калия двухромовокислого, 10 см3  калия йодистого (р-р Б), 20 см3 раствора серной кислоты (20%), сразу закрывают пробкой, перемешивают и выдерживают в темном месте в течение 10 минут. После этого добавляют 200 см3 воды для лабораторного анализа  (второй степени чистоты)  и титруют выделившейся йод раствором тиосульфата натрия до перехода окраски в светло-желтую. Затем прибавляют 2 см3 раствора крахмала и продолжают титровать до исчезновения синей окраски.

Поправочный коэффициент определяют по формуле (1):

,                                                      (1)

где:

V1- объем 0,1 моль/дм3  раствора двухромовокислого калия, взятый на титрование, см3;

V - объем 0,1 моль/дм3  раствора тиосульфата натрия, израсходованный на титрование, см3.

Поправочный коэффициент определяют при температуре окружающей среды и рабочих растворов (20 ± 2) 0С и вычисляют с точностью до 4-го  знака по каждому из трех  установочных объемов двухромовокислого калия.

Расхождение между максимальным и минимальным объемом, пошедшим на титрование 3-х параллельных определений не должно превышать ± 0,05 см3. Из вычисленных значений коэффициентов берут среднее арифметическое. Значение коэффициента поправки должно быть равным 1,00±0,03.

Коэффициент поправки определяют после приготовления раствора и не реже одного раза в месяц в случае его хранения. Если коэффициент поправки выходит из указанных пределов или при хранении в растворе появился осадок или хлопья, раствор заменяют свежеприготовленным.

6.4.3 Проведение анализа

10 см3 раствора гипохлорита натрия, имеющего температуру (20±2)˚С, переносят пипеткой в мерную колбу на 250 см3, доводят объём раствора водой до метки и перемешивают (разбавленный раствор гипохлорита натрия).

10 см3 полученного разбавленного раствора гипохлорита натрия переносят пипеткой в коническую колбу, прибавляют 10 см3 раствора йодистого калия, перемешивают, прибавляют 20 см3 раствора серной кислоты, вновь перемешивают, закрывают колбу пробкой и помещают в тёмное место.

Через 5 мин. титруют выделившийся йод раствором серноватисто-кислого натрия до светло-жёлтой окраски раствора, затем прибавляют 2-3 см3 раствора крахмала и продолжают титрование до обесцвечивания раствора.

6.4.4 Обработка результатов.

Массовую концентрацию активного хлора (Х), г/дм3, вычисляют по формуле (2)

,                                       (2)

где

V - объём раствора серноватисто-кислого натрия концентрации 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3;

- коэффициент поправки  раствора серноватисто-кислого натрия концентрации 0,1 моль/дм3 ;

0,003545 -  масса активного хлора, соответствующая 1 см3 раствора серноватисто-кислого натрия концентрации точно 0,1 моль/дм3, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает предела повторяемости в соответствии с таблицей 6.1, при доверительной вероятности

Р = 0,95.

Таблица 6.1 - Метрологические характеристики методики определения активного хлора

| Диапазон определения, г/дм3 | Показатель точности (границы относительной погрешности при P=0,95) , % отн. | Предел повторяемости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных определений), r, % | Предел воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами измерений, полученных в разных лабораториях), R, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 85-200 | 2,0 | 1,4 | 2,8* |

*- Показатель действует только в случае проведения анализа в один и тот же день, из одной партии гипохлорита натрия, хранившемся в одинаковых условиях.

6.5  Определение массовой концентрации щелочных компонентов в пересчёте на NaOH

6.5.1 Аппаратура, реактивы, растворы.

Бюретка по ГОСТ 29251 вместимостью 25 или 50 см3.

Колба коническая типа Кн по ГОСТ 25336 вместимостью 250 см3.

Колба мерная по ГОСТ 1770 вместимостью 250 см3, 500 см3.

Пипетка по ГОСТ 29169 вместимостью 50 см3.

Пипетка по ГОСТ 29169 вместимостью 2, 5 и 10 см3.

Цилиндр мерный по ГОСТ 1770 вместимостью 25 см3.

Цилиндр мерный по ГОСТ 1770 вместимостью 50 см3.

Шкаф сушильный любого типа.

рН-метр любой конструкции с диапазоном измерений от 1 до 13 ед. рН и точностью

определения не менее ± 0,1 ед. рН.

Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1, не ниже 2-го класса точности

с ценой деления не менее 0,001 г.

«Термометр с диапазоном измерения от 0 до 1000С и точностью определения не менее

±20С»

Эксикатор по ГОСТ 25336.

Вода для лабораторного анализа, степени очистки 2 по ГОСТ ISO 3696-2013.

Водорода пероксид по ГОСТ 10929, раствор с массовой долей 10%, нейтрализованный раствором натрия гидроксида 0,1 моль/дм3 до рН 6,0-7,0.

Натрия гидроксид, раствор молярной концентрации с(NaOH)=0,1 моль/дм3.

Соляная кислота, раствор молярной концентрации с(HCl)=0,1 моль/дм3.

Спирт этиловый технический по ГОСТ 17299  марки А.

Фенолфталеин, спиртовой раствор с массовой долей 1%, готовят  по ГОСТ 4919.1.

Натрий углекислый по ГОСТ 83, х.ч.

Бромкрезоловый зеленый (индикатор);

Метиловый красный (индикатор).

6.5.2 Приготовление раствора углекислого натрия молярной концентрации С(Na2CO3)  0,1 моль/дм3

В мерную колбу вместимостью 500 см3 вносят (5,200±0,001) г углекислого натрия,  предварительно высушенного в сушильном шкафу при температуре (250±10) °С в течение 4 ч. В колбу добавляют небольшое количество воды для лабораторного анализа до полного растворения соли, доводят объем раствора до метки водой для лабораторного анализа и перемешивают.

Срок хранения раствора в емкости из полимерного материала  в холодильнике при температуре 4 - 8 °С - не более месяца.

6.5.3 Приготовление раствора смеси индикаторов (для титрования до рН 4,5)

Растворяют (0,200±0,005) г бромкрезолового зеленого и (0,015±0,002) г метилового красного в 100 см3 этилового спирта.

Раствор хранят в емкости из темного стекла не более 6 месяцев.

6.5.4  Установление точной концентрации соляной кислоты концентрацией

0,1 моль/дм3 по углекислому натрию

Для установки поправочного коэффициента используют 0,1 моль/дм3 раствор углекислого натрия. Для этого в три конические колбы вместимостью 250 см3 пипеткой вносят  5,0 см3 раствора углекислого натрия и добавляют 40±5 см3 воды для лабораторного анализа. Титруют раствором соляной кислоты молярной концентрации  0,1 моль/дм3 соответственно, фиксируя конечную точку титрования потенциометрически при значении рН 4,5±0,1 или визуально со смесью индикаторов до перехода окраски из сине-зеленой в серую.

Поправочный коэффициент определяют по формуле (3):

(3)

где m - масса углекислого натрия, взятого для приготовления раствора (5,2 г для приготовления 0,1 моль/дм3), г;

- объем раствора углекислого натрия, взятый для титрования , см3;

1000 - коэффициент пересчета;

– заданная концентрация раствора соляной кислоты (0,1 моль/дм3);

53,0- молярная масса эквивалента углекислого натрия, г/моль;

- объем раствора соляной кислоты, израсходованный на титрование углекислого натрия, см3;

Vколбы- объем колбы, взятый для приготовления раствора углекислого натрия, см3.

Поправочный коэффициент определяют при температуре окружающей среды и рабочих растворов (20 ± 2) 0С и вычисляют с точностью до 4-го  знака по каждому из трех  установочных объемов углекислого натрия.

Расхождение между максимальным и минимальным объемом, пошедшим на титрование 3-х параллельных определений не должно превышать ± 0,05 см3. Из вычисленных значений коэффициентов берут среднее арифметическое. Значение коэффициента поправки должно быть равным 1,00±0,03.

Коэффициент поправки определяют после приготовления раствора и не реже одного раза в месяц в случае его хранения. Если коэффициент поправки выходит из указанных пределов или при хранении в растворе появился осадок или хлопья, раствор заменяют свежеприготовленным.

6.5.5 Проведение анализа

50 см3 разбавленного раствора гипохлорита натрия приготовленного по п.6.4.3, переносят пипеткой в коническую колбу и осторожно небольшими порциями прибавляют 20-25 см3 раствора перекиси водорода, осторожно перемешивая во избежание сильного газовыделения. Через 2-3 минуты после прекращения интенсивного газовыделения  в колбу прибавляют 2-3 капли фенолфталеина и титруют её содержимое раствором соляной кислоты до обесцвечивания раствора.

Допускается проводить титрование потенциометрическим методом, в этом случае титрование проводят до рН 8,3±0,1.

6.5.6 Обработка результатов

Массовую концентрацию щёлочи в пересчёте на NaOH (Х1), г/дм3, вычисляют по формуле (4):

(4)

где V – объём раствора соляной кислоты концентрации точно 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3 ;

– коэффициент поправки раствора соляной кислоты концентрации  0,1 моль/дм3;

0,004 – масса гидроксида натрия, соответствующая 1 см3 раствора соляной кислоты концентрации точно 0,1 моль/дм3, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает предела повторяемости в соответствии с таблицей 6.2, при доверительной вероятности Р = 0,95.

Таблица 6.2 - Метрологические характеристики методики определения щелочных компонентов в пересчете на NaOH

| Диапазон определения, г/дм3 | Показатель точности (границы относительной погрешности при P=0,95) , % отн. | Предел повторяемости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных определений), r, % | Предел воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами измерений, полученных в разных лабораториях), R, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,0-50,0 | 5 | 4 | 7 |

6.6 Определение коэффициента светопропускания

6.6.1. Аппаратура

Фотоколориметр или спектрофотометр любой марки, измеряющий светопоглощение при λ в диапазоне от 630 до 690 нм.

Воронка фильтрующая типа ВФ по ГОСТ 25336 исполнения 1 или 2 ПОР 16.

Кювета стеклянная с толщиной поглощающего свет слоя 20 мм.

Колба коническая типа Кн по ГОСТ 25336 вместимостью 100 см3.

6.6.2. Проведение анализа

Коэффициент светопропускания анализируемого продукта определяют относительно контрольного раствора. Определение проводят, используя кювету с толщиной поглощающего слоя 20 мм  при длине волны λ = 650.

В качестве контрольного раствора используют анализируемый продукт, профильтрованный через фильтрующую воронку.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает предела повторяемости в соответствии с таблицей 6.3, при доверительной вероятности

Р = 0,95.

Таблица 6.3 - Метрологические характеристики методики определения коэффициента светопропускания

| Диапазон определения, % | Показатель точности (границы абсолютной погрешности при P=0,95) Δ, % абс. | Предел повторяемости (абсолютное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных определений), Δ r, % абс. | Предел воспроизводимости (абсолютное значение допускаемого расхождения между двумя результатами измерений, полученных в разных лабораториях), Δ R, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 15,0-99,9 | 2,7 | 1,5 | 3,8 |

6.7  Определение массовой концентрации железа фотометрическим методом

6.7.1. Аппаратура, реактивы

Колба коническая типа Кн по ГОСТ 25336 исполнения 1 или 2 вместимостью

100 см3.

Колбы мерные по ГОСТ 1770 исполнения 1 или 2 вместимостью 50; 100 см3.

Пипетки с одной меткой 2- го класса точности по ГОСТ 29169 вместимостью 10;

20; 25 см3.

Вода для лабораторного анализа степени чистоты 2 по ГОСТ ISO 3696-2013.

Цилиндр мерный по ГОСТ 1770 исполнения 1 или 3 вместимостью 10 см3.

Кислота соляная ХЧ по ГОСТ 3118.

Электроплитка любой марки.

Фотоколориметр или спектрофотометр любой марки, измеряющий светопоглощение при

λ = 420 нм.

6.7.2. Проведение анализа

Все действия строго проводят только в вытяжном шкафу!

20 см3 хорошо перемешанной пробы гипохлорита, отмеренные пипеткой на 20 см3 переносят в мерную колбу на 100 см3, доводят до метки водой для лабораторного анализа степени очистки 2 и тщательно перемешивают.

25 см3 полученного раствора переносят пипеткой  в коническую колбу на 100 см3, осторожно приливают 5,0 см3 концентрированной соляной кислоты и кипятят при среднем нагреве на электроплитке в течение 5 минут.

Затем раствор охлаждают, количественно переносят в мерную колбу на 50 см3 и далее анализ проводят по ГОСТ 10555 сульфосалициловым методом, не прибавляя раствор соляной кислоты к анализируемому раствору.

Построение градуировочной характеристики (ГХ) проводят по ГОСТ 10555 не реже 1 раза в год, контроль стабильности ГХ проводят не реже 1 раза в 3 месяца по 3-м градуировочным растворам в соответствии с ГОСТ 10555 соответствующим началу, середине и концу диапазона ГХ. Результат контроля стабильности признают удовлетворительным, если отклонение от заданных концентраций градуировочных растворов не превышает 12 %, в противном случае построение ГХ проводят заново.

Массовую концентрацию железа в мг/дм3, вычисляют по формуле (5):

(5)

где,

m - масса железа, найденная по градуировочному графику, мг;

- объем исходной пробы гипохлорита натрия взятый для анализа, см3

В случае превышения концентрации верхнего предела градуировочного графика, исходную пробу разбавляют в большее количество раз и повторяют анализ.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает предела повторяемости в соответствии с таблицей 6.4,  при доверительной вероятности

Р = 0,95.

Таблица 6.4. - Метрологические характеристики методики определения массовой концентрации железа фотометрическим методом

| Диапазон измерения железа, мг/дм3 | Показатель точности (границы относительной погрешности при P=0,95) , % | Предел повторяемости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных определений), r, % | Предел воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатми измерений, полученных в разных лабораториях), R, % |
| --- | --- | --- | --- |
| От 1,0 до 3,0 мг/дм3 | 25 | 18 | 35 |
| От 3,0 до 10,0 мг/дм3 | 20 | 14 | 28 |
| От 10,0 до 100 мг/дм3 | 15 | 11 | 21 |

6.8 Определение содержания хлоритов, хлоратов и броматов

6.8.1 Сущность метода

Определение содержания хлоритов, хлоратов и броматов проводят методом ионной хроматографии с использованием кондуктометрического детектора в предварительно разбавленной пробе гипохлорита натрия.

6.8.2 Аппаратура, реактивы, растворы, посуда

Ионный  хроматограф 881 Compact IC pro-Anion-MCS, производства Metrohm AG или любой другой состоящий из следующих частей:

- Анионный подавитель фоновой электропроводности элюента (супрессор);

- Кондуктометрический детектор;

- Автосамплер

- Колонка хроматографическая для разделения анионов, например Metrosep A Supp

10-250/4.0;

- Предколонка

- Насос с низкой пульсацией

- Петля-дозатор объемом 20 или 100  мкл

Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1, не ниже 2-го класса точности

с ценой деления не менее 0,001 г.

Дозаторы лабораторные с переменным объемом 200-1000 мкл и 1-5 см3 по ГОСТ 28311.

Колбы мерные 2-го класса точности по ГОСТ 1770 вместимостью 50; 100; 200; 500; 1000 см3.

Пипетки с одной меткой 2- го класса точности по ГОСТ 29169 вместимостью 1; 2; 5;

10 см3.

Виалы хроматографические для автосамплера.

Шприцы одноразовые на 10 см3 и насадки фильтрующие с диаметром пор 0,45 мкм - для фильтрации проб.

Персональный компьютер с программой для сбора и обработки хроматографических данных.

Гелий сжатый с объемной долей не менее 99,5 %.

Вода для лабораторного анализа по ГОСТ ISO 3696-2013   с удельной электрической проводимостью не более 1 мкСм/см.

Калия бромат ХЧ  по ГОСТ 4457 или импортный с содержанием основного вещества не менее 99 %.

Натрия хлорат по ГОСТ 12257 или импортный с содержанием основного вещества не менее 99 %.

Натрия хлорит технический с содержанием основного вещества не менее 80 %.

Элюент для ионной хроматографии – готовят в соответствии с паспортом на используемую хроматографическую колонку.

6.8.3 Подготовка к анализу

Подготовку к работе ионного хроматографа, аналитической колонки и настройку программы сбора и обработки хроматографических данных проводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

6.8.4  Приготовление стандартных и рабочих растворов

Приготовление  стандартного раствора хлорит-ионов с концентрацией 1000 мг/дм3

В мерной колбе вместимостью 200 см3 растворяют 0,335 г хлорита натрия приблизительно в 150 см3 воды для лабораторного анализа  и доводят объем раствора до метки. Приготовленный раствор годен в течении 2-х месяцев при условии хранения в ёмкости из темного стекла при температуре 2- 8оС.

Приготовление  рабочих растворов хлорит-ионов с концентрацией 10 и 100 мг/дм3

Рабочие растворы с концентрацией хлорит-ионов 100 и 10 мг/дм3 готовят в мерной колбе вместимостью 50 см3 путем соответствующего разбавления водой для лабораторного анализа стандартного раствора хлорит-ионов 1000 мг/см3. Приготовленные растворы пригодны в течении 1 недели при условии хранения в ёмкости из темного стекла при температуре 2- 8оС.

Приготовление  стандартного раствора хлорат-ионов с концентрацией 1000 мг/дм3

В мерной колбе вместимостью 200 см3 растворяют 0,255 г хлората натрия приблизительно в 150 см3 воды для лабораторного анализа и доводят объем раствора до метки. Приготовленный раствор годен в течении 3-х месяцев при условии хранения в ёмкости из темного стекла при температуре 2- 8оС.

Приготовление  рабочих растворов хлорат -ионов с концентрацией 10 и 100 мг/дм3

Рабочие растворы с концентрацией хлорат-ионов 100 и 10 мг/дм3 готовят в мерной колбе вместимостью 50 см3 путем соответствующего разбавления водой для лабораторного анализа стандартного раствора хлорат-ионов 1000 мг/см3. Приготовленные растворы пригодны в течение 1 месяца при условии хранения в ёмкости из темного стекла при температуре 2- 8оС.

Приготовление  стандартного раствора бромат-ионов с концентрацией 1000 мг/дм3

В мерной колбе вместимостью 200 см3 растворяют 0,261 г бромата калия приблизительно в 150 см3 воды для лабораторного анализа и доводят объем раствора до метки. Приготовленный раствор годен в течении 3-х месяцев при условии хранения в ёмкости из темного стекла при температуре 2- 8оС.

Приготовление  рабочих растворов бромат-ионов с концентрацией 10 и 100 мг/дм3

Рабочие растворы с концентрацией бромат-ионов 100 и 10 мг/дм3 готовят в мерной колбе вместимостью 50 см3 путем соответствующего разбавления водой для лабораторного анализа водой бромат-ионов 1000 мг/см3. Приготовленные растворы пригодны в течении 1 месяца при условии хранения в ёмкости из темного стекла при температуре 2- 8оС.

Примечание: Вместо приготовленных стандартных растворов хлорит-ионов, бромат-ионов, хлорат-ионов с концентрацией 1000 мг/дм3 допускается применение готовых сертифицированных стандартных растворов импортного производства, например фирмы Fluka  (каталожные номера ICS004; ICS002; ICS006)

6.8.5  Приготовление градуировочных растворов

Шкалу градуировочных растворов хлорит-ионов, бромат-ионов, хлорат-ионов готовят непосредственно перед проведением градуировки путем разбавления рабочих растворов по п. 6.8.4 водой для лабораторного анализа в соответствии с таблицей 6.5:

Таблица 6.5 – Приготовление градуировочных растворов для определения содержания хлоритов, хлоратов и броматов

| Показатель | Концентрация градуировочного раствора, мг/дм3 | Объем рабочих растворов, используемых для приготовления , см3 |  | Объем мерной колбы, используемой для приготовления, см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С=10 мг/дм3 | С=100 мг/дм3 |  |
| Хлорат-ион | 0,10 | 2,0 | - | 200 |
|  | 0,50 | 5,0 | - | 100 |
|  | 1,0 | - | 1,0 | 100 |
|  | 5,0 | - | 5,0 | 100 |
|  | 10,0 | - | 10,0 | 100 |
| Хлорит-ион | 0,05 | 1,0 | - | 200 |
|  | 0,20 | 2,0 | - | 100 |
|  | 0,50 | 5,0 | - | 100 |
|  | 1,0 | - | 1,0 | 100 |
|  | 2,5 | - | 2,5 | 100 |
| Бромат-ион | 0,025 | 0,5 | - | 200 |
|  | 0,10 | 1,0 |  | 100 |
|  | 0,50 | 5,0 |  | 100 |
|  | 0,80 | - | 0,8 | 100 |
|  | 1,0 | - | 1,0 | 100 |

Примечание: Допускается проведение градуировки с применением концентрации растворов отличных от указанных в таблице, при условии, что градуировочные растворы находятся внутри диапазона градуировки.

6.8.6  Градуировка хроматографа

Градуировку хроматографа проводят в соответствии с руководством по эксплуатации, измеряя каждый градуировочной раствор не менее 1 раза. Градуировку хроматографа проводят не реже 1 раза в 3 месяца, а так же при смене колонки, после ремонта.

Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят по одному из градуировочных растворов перед проведением серии анализов. Градуировочную характеристику считают стабильной, если измеренной значение концентрации градуировочного раствора отличается от заданного не более чем на 15 %. Если градуировочная характеристика не стабильна - выясняют и устраняют причины и повторяют контроль стабильности. При повторном превышении - заново проводят градуировку хроматографа.

6.8.7 Выполнение измерений

К анализу проб приступают как можно быстрее. В случае невозможности провести анализ в течении 3-х часов с момента отбора проб, пробу помещают в холодильник и хранят не более 1 суток при температуре 2-8оС.

Хроматограф выводят на рабочий режим в соответствии с руководством по эксплуатации.

Подготовка пробы: Анализируемую пробу раствора гипохлорита натрия разбавляют водой для лабораторного анализа  минимум в 200 раз (1 см3 исходной пробы разбавляют в мерной колбе на 200 см3) . Разбавленную пробу гипохлорита натрия фильтруют с помощью шприца и фильтровальной насадки с  диаметром пор 0,45 мкм. Через собранный фильтрат с помощью капилляра интенсивно барботируют гелий в течение 5-10 минут. Подготовленную пробу переливают в виалу, закрывают защитной крышкой. Далее анализ проводят в соответствии с руководством по эксплуатации хроматографа. За результат анализа принимают результат единичного измерения.

В случае превышения концентрации верхнего предела измерения по установленной градуировочной характеристике, пробу разбавляют в большее количество раз и проводят повторное измерение концентрации.

6.8.8 Обработка результатов

6.8.8.1 Массовую концентрацию хлорит-ионов (ClO2-) в анализируемой пробе в г/дм3 вычисляют по формуле (6):

(6)

где,

- массовая концентрация хлорит-ионов найденная с помощью программы обработки хроматографических данных в разбавленной пробе в соответствии с градуировочной характеристикой,  мг/дм3

- коэффициент разбавления исходной пробы, =

6.8.8.2 Массовую концентрацию хлорат-ионов (ClO3-) в анализируемой пробе в г/дм3 вычисляют по формуле (7):

,                                              (7)

где - массовая концентрация хлорат-ионов найденная с помощью программы   обработки хроматографических данных в разбавленной пробе в соответствии с градуировочной характеристикой,  мг/дм3;

- коэффициент разбавления исходной пробы,=

6.8.8.3 Массовую концентрацию хлорат-ионов в анализируемой пробе в % от активного хлора вычисляют по формуле (8):

(8)

где - массовая концентрация хлорат-ионов найденная по формуле в пункте 6.8.8.2, г/дм3

- массовая концентрация активного хлора в анализируемой пробе, найденная по п. 6.4. настоящего стандарта.

6.8.8.4 Массовую концентрацию бромат-ионов в анализируемой пробе в мг/дм3 вычисляют по формуле (9):

(9)

где - массовая концентрация бромат-ионов найденная с помощью программы    обработки хроматографических данных в разбавленной пробе в соответствии с градуировочной характеристикой,  мг/дм3

- коэффициент разбавления исходной пробы,   = .

Таблица 6.6 - Метрологические характеристики определения содержания хлоритов, хлоратов и броматов методом ионной хроматографии

| Определяемый компонент, диапазон измерений | Показатель точности (границы относительной погрешности при P=0,95) , % | Предел повторяемости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных определений), r, % | Предел воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами измерений, полученных в разных лабораториях), R, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Хлорит-ион От 0,005 до 2,0 г/дм3 | 20 | 11 | 28 |
| Бромат-ион От 5 до 1000 мг/дм3 | 30 | 28 | 42 |
| Хлорат-ион От 0,01 до 20 г/дм3 | 20 | 20 | 28 |

6.9 Определение содержания элементов (Fe, As, Сd, Сr, Hg, Ni, Pb, Sb, Se) методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой.

6.9.1 Сущность метода

Метод основан на измерении атомно-эмиссионных спектров определяемых элементов, возбуждаемых в индуктивно-связанной плазме. Интенсивность спектральных линий при характерных для каждого элемента длинах волн регистрируется фоточувствительным устройством, измеряется и обрабатывается компьютерной системой.

За аналитический сигнал принимается разница интенсивности спектральной линии элемента и фона.

6.9.2 Аппаратура, реактивы, растворы, посуда

Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой Spectro ARCOS производства фирмы SPECTRO или любой другой с характеристиками: частота генератора 27,12 мГц, спектральный диапазон 130-770 нм, спектральное разрешение       ≤0,006 нм, радиальное наблюдение плазмы. Для анализа гипохлорита натрия используют горелку для высокосолевых проб с увлажнителем аргона.

Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1, не ниже 2-го класса точности      с ценой деления не менее 0,001 г.

Колбы мерные 2-20 (50; 100; 250; 500; 1000)-2  по ГОСТ 1770.

Пипетки градуированные 1-1-2-1 (2, 5, 10, 20, 25)  по ГОСТ 29227.

Цилиндры мерные наливные 1-100 (1000)-2 по ГОСТ 1770.

Дозаторы лабораторные настольные (устанавливаемые на сосуд) или ручные, одноканальные с фиксированным или варьируемым объемом (0,01-10) см3 дозирования по ГОСТ 28311.

Стаканы В-1-50 (100, 250) ТХС  из боросиликатного стекла по ГОСТ 25336.

Стандартные образцы состава растворов определяемых элементов.

Многоэлементный стандартный раствор № 1.09494.0100 (Quality Control Standard, производство Merck) содержащий As, Be, Cd, Cr, Se, Hg, Ni, Pb, Tl, мг/дм3с номинальной концентрацией 100 мг/дм3 и допускаемой погрешностью аттестованного значения ± 1 мг/дм3. Допускается применение других многоэлементных стандартных растворов.

Азотная кислота, ОСЧ по ГОСТ 11125 или импортная квалификации «Ultrapure», «Hiperpure»

Пероксид водорода H2O2  29-32 % производства Panreac (код 131077) для аналитики (ACS.ISO) или производства Merck Millipore квалификации Suprapur (код 107298)

Аргон газообразный, высокой чистоты по ГОСТ 10157

Гелий сжатый с массовой долей основного вещества не менее 99,5%

Вода для лабораторного анализа, степень чистоты не ниже 2 по ГОСТ ISO 3696-2013.

Бумага индикаторная универсальная.

6.9.3 Подготовка к анализу

Подготовку прибора к работе и оптимизацию условий измерения производят в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.

При проведении анализа рекомендуется использовать следующие условия измерений:

| Мощность генератора, Вт | Охлаждающий поток, дм3/мин | Вспомогательный поток, дм3/мин | Распыляющий поток, дм3/мин | Дополнительный поток, дм3/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1500 | 13,0 | 1,0 | 0,8 | 0,3 |

6.9.4  Приготовление градуировочных растворов

Серии градуировочных многоэлементных растворов могут быть приготовлены из однокомпонентных ГСО, многокомпонентных ГСО и многоэлементных растворов импортного производства.

6.9.4.1  Приготовление основного градуировочного раствора № 1

Основной многоэлементный раствор № 1 готовят из соответствующих однокомпонентных или многокомпонентных ГСО состава водных растворов элементов, определяемых в растворах гипохлорита натрия  так, чтобы конечные номинальные массовые концентрации ионов элементов в растворе составляли 50 мг/дм3.

Вскрывают ампулу стандартного раствора, содержащего 1 мг/см3 элемента, 2,5 см3 стандартного раствора переносят в мерную колбу вместимостью 50 см3. Доводят до метки 5%-ным раствором азотной кислоты и перемешивают. Срок хранения раствора 3 месяца при температуре 2-8 °С.

6.9.4.2  Приготовление основного градуировочного раствора № 2

Основной многоэлементный раствор № 2 готовят из соответствующих однокомпонентных или многокомпонентных ГСО состава водных растворов элементов, определяемых в растворах гипохлорита натрия так, что бы конечные номинальные массовые концентрации ионов элементов в растворе составляли 10 мг/дм3.

Вскрывают ампулу стандартного раствора, содержащего 1 мг/см3 элемента, 1,0 см3 стандартного раствора переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3. Доводят до метки 5%-ным раствором азотной кислоты и перемешивают. Срок хранения раствора 2 месяца при температуре 2-8 °С.

6.9.4.3 Приготовление матричных градуировочных растворов с добавками  элементов  1; 0,5 и 0,1 мг/дм3

Градуировочную шкалу растворов готовят на реальной пробе гипохлорита натрия методом добавок.

Матричные градуировочные растворы готовят путем разбавления  в мерной колбе в соответствии с таблицей 6.7. До метки доводят матричным раствором гипохлорита натрия подготовленным по п. 6.9.6.

Таблица 6.7 - Приготовление матричных градуировочных растворов по методу добавок при анализе гипохлорита натрия

| Концентрация добавки в матричный раствор, мг/дм3 | Объем основного градуировочного раствора № 1 (50 мг/дм3), см3 | Объем градуировочного раствора № 2 (10 мг/дм3), см3 | Объем колбы, см3 | Срок хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Матрица, раствор гипохлорита натрия по п. 6.9.6.1 | - | - | - | 7 дней |
| 1 | 1 | - | 50 | 7 дней |
| 0,5 | 0,5 | - | 50 | 7 дней |
| 0,1 | - | 0,5 | 50 | 7 дней |

Допускается готовить растворы отличные от указанных в таблице 6.4, в т.ч. увеличивать диапазон градуировочной характеристики в соответствии с возможностями прибора.

6.9.5  Градуировка спектрометра

Распыляют градуировочные растворы в пламени горелки и регистрируют интенсивность эмиссии для каждого элемента при требуемой длине волны по методу добавок.

Градуировочные растворы каждого определяемого элемента должны охватывать весь рабочий диапазон измерения его массовой концентрации в пробах и измеряются в порядке возрастания массовой концентрации определяемого элемента.

Холостой пробой является раствор гипохлорита натрия (см. п. 6.9.6).

После проведения построения градуировочных характеристик, для очистки от высоких концентраций элементов и исключения адсорбции металлов применяют раствор 5 % азотной кислоты, прогоняя его через систему ввода образца и распыления в течение не менее 15 минут, а затем воды для лабораторного анализа в течение 5 минут.

Контроль стабильности градуировочной характеристики

Через каждые 30 проб  повторяют измерение для одного из градуировочных растворов. Градуировочную характеристику считаю стабильной, если для каждого образца для контроля выполняется следующее условие (10):

(10)

где	Ск	– измеренное значение массовой концентрации элемента в градуировочном растворе, мг/дм3

С	– действительное значение массовой концентрации элемента в градуировочном растворе, мг/дм3

G	– норматив контроля стабильности градуировочной характеристики,  G=15 %

Если измеренная концентрация для этого раствора отличается от истинной более, чем на 15%, градуировку повторяют полностью заново.

6.9.6  Подготовка проб гипохлорита натрия и выполнение измерений

Подготовка проб гипохлорита натрия проводится только в вытяжном шкафу.

Пробу гипохлорита натрия тщательно перемешивают и отбирают при помощи пипетки 20 см3 раствора. Переносят в стакан на 100 см3 , осторожно, по каплям добавляют объем  пероксида водорода, рассчитанный по формуле (11):

,                                              (11)

где,

|  | VNaOCl | – объем аликвотной части гипохлорита натрия, взятого для анализа (20), см3; |
| --- | --- | --- |
|  | СNaOCl | – концентрация активного хлора в анализируемом гипохлорите натрия, г/дм3 (по необходимости определяется по ГОСТ 11086-76); |
|  | СH2O2 | – массовая доля пероксида водорода (по паспорту на реактив), %; |
|  |  | – плотность раствора пероксида водорода, г/см3 |

После прекращения бурной реакции в раствор добавляют 1-2 см3 концентрированной азотной кислоты. Смесь перемешивают. Через полученный раствор барботируют гелий в течение 10 минут, затем оставляют его под вытяжкой примерно на 15 минут. По истечении 15 минут раствор количественно переносят в мерную колбу на 100 см3, многократно промывая стакан водой для лабораторного анализа. Доводят подготовленную пробу до метки водой для лабораторного анализа.

Подготовленную соответствующим способом пробу распыляют в пламени горелки. Регистрируют эмиссию каждого элемента при заранее подобранной оптимальной длине волны не менее двух раз, полученные значения усредняют и по среднему значению рассчитывают содержание элемента в пробе.

6.9.7  Обработка результатов

Массовые концентрации определяемых элементов на 1 дм3 гипохлорита натрия вычисляют по формуле (12):

(12)

где,

Х – массовая концентрация определяемого элемента в пробе, мг/дм3

Y – содержание определяемого элемента, найденное по градуировочной характеристике, мг/дм3;

Кр – коэффициент разведения, Кр=5 (при аликвоте пробы 20 см3 и объемом мерной колбы 100 см3).

За окончательный результат анализа принимают результат единичного измерения концентрации определяемого элемента в рабочей пробе. При необходимости анализ проводят в условиях повторяемости (два параллельных определения).

Таблица 6.8 - Метрологические характеристики метода определения содержания микроэлементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой.

| Определяемый элемент, ед. изм. | Диапазон измерений | Показатель точности (границы относительной погрешности при вероятности Р=0,95) , % | Предел повторяемости (для двух результатов параллельных определений), , % | Предел воспроизводимости (для двух результатов анализа), , % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe | От 0,2 до 20 вкл. | 25 | 28 | 36 |
| As | От 0,15 до 5 вкл. | 40 | 42 | 56 |
| Cd | От 0,05 до 10 вкл. | 25 | 28 | 36 |
| Cr | От 0,08 до 10 вкл. | 25 | 28 | 36 |
| Hg, Sb, Se | От 0,25 до 10вкл. | 40 | 42 | 56 |
| Ni | От 0,1 до 10 вкл. | 25 | 28 | 36 |
| Pb | От 0,25 до 10вкл. | 25 | 28 | 36 |

7 Маркировка – транспорт – хранение

7.1 Формы поставки продукта

Гипохлорит натрия поставляется всеми видами транспорта, преимущественно – железнодорожным и автомобильным. При этом основная часть гипохлорита натрия перевозится в емкостях из полиэтилена (PE) или поливинилхлорида (PVC) с наружным армированием стекловолокном  (GFK). Могут использоваться цистерны со стальным танком с покрытием из резины или другого подходящего искусственного материала. При этом основную регулирующую роль играют такие системы, как коды ООН UN (UN дентификатор), а также GHS, HS, RID, IATA, IMDG, ADR.

Емкости должны быть закрыты таким образом, чтобы внутри не создавалось избыточного давления, а истекание жидкости было невозможно. Крышка должна быть защищена от непреднамеренного вскрытия. Во избежание негативного влияния на чистоту продукта тара не может быть ранее использована для другого продукта или же должна быть очень тщательно очищена и подготовлена перед использованием.

7.2  Маркировка продукта

Маркировка продукта должна содержать следующее:

- наименование «гипохлорит натрия», торговое название, качество и тип;

- название марки продукта;

- масса нетто;

- наименование и адрес поставщика и/или производителя;

- указание «данный продукт соответствует ГОСТ 11086-ххх.

Кроме того, маркировка иметь содержать предупредительные знаки согласно видам опасности. Гипохлорит натрия может вызывать тяжелые ожоги кожи и тяжелые поражения глаз. Может действовать как сильный яд на водные организмы. При соприкосновении гипохлорит натрия с кислотами образуется хлор – вещество второго класса опасности.

Все эти опасности отражаются следующими предупреждающими знаками (рисунки 1 и 2):

Рис. 1 – GHS05                                      Рис. 2 - GHS09

7.3  Складирование / хранение

7.3.1	Общие положения

Гипохлорит натрия следует хранить в защищенном от света, особенно от прямых солнечных лучей, месте. Он должен храниться в прохладном месте в емкостях из коррозионно-стойкого материала к воздействию гипохлорита натрия.

Образование давления в емкостях должно предотвращаться при помощи подходящего устройства сброса давления.

7.3.2	Долговременная стабильность

На стабильность оказывает значительное влияние тепло, свет, показатель pH и присутствие ионов тяжелых металлов. Раствор постепенно разлагается с уменьшением концентрации активного хлора и выделением кислорода. При этом повышается концентрация хлората.

7.3.3	Недопустимые условия хранения

В присутствии кислот или кислых солей: образование хлорного газа.

В присутствии высокой концентрации аммиака, аммиачных солей и их производных, а также производных изоциануратов: бурная реакция с образованием очень взрывоопасного треххлористого азота.

Приложение A

(информационное)

Общие данные по гипохлориту натрия

A.1	Происхождение

A.1.1	Сырье

Гипохлорит натрия производится из хлора (Cl2) и гидроксида натрия (NaOH).

ГОСТ 11086-ХХХ

A.1.2	Процесс производства

Гипохлорит натрия производится посредством реакции хлорного газа и раствора гидроксида натрия.

A.2	Применение

A.2.1	Цели

Гипохлорит натрия используется в водоподготовке для удаления аммонийных соединений, окисления сульфидов, окисления железа (II) в железо (III), а также в качестве средства дезинфекции.

A.2.2	Форма применения продукта

Применяется в поставляемом виде или, в зависимости от необходимой дозировки, также и в разбавленном виде.

A.2.3	Дозировка

Дозировка зависит от качества питьевой воды. Доза гипохлорита натрия определяется необходимостью поддержания необходимого санитарного состояния систем и сооружений водоснабжения и обеспечивать остаточные концентрации в соответствии с требованиями нормативных документов.

A.2.4	Средства дозировки

Гипохлорит натрия дозируется посредством приспособлений и устройств, обеспечивающих необходимый расход и точность дозирования реагента

A.2.5	Побочные эффекты

К побочным эффектам относятся:

- незначительное повышение показателя pH;

- незначительное повышение содержания хлорида;

- возможно окисление органических соединений, образование галогенированных органических субстанций, особенно тригалогенметанов;

- местное образование осадка карбоната в месте впрыскивания.

Приложение B

(нормативное)

Общие правила безопасности

B.1	Правила безопасного обращения и применения

Производитель или поставщик должен предоставить потребителям и другим заинтересованным лицам актуализированные инструктивные материалы по мерам, нормам и правилам безопасности на стадиях обращения и применения готовых продукционных растворов гипохлорита натрия.

В 1.1 Инструктивные материалы должны предусматривать меры по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, являющихся результатом непреднамеренных (случайных) утечек, выбросов и разливов, влекущих за собой непосредственные контакты растворов гипохлорита натрия с человеком.

В 1.2 Инструктивные материалы должны предусматривать меры по укреплению химической стабильности растворов хлорита натрия с целью предотвращения опасных воздействий на человека продуктов распада этих растворов.

В 1.3 Все требования по безопасности согласовываются с соответствующими национальными законодательными нормами, обязательными для исполнения.

B 2	Поведение в аварийных ситуациях

В 2.1 Наблюдаемые симптомы

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании): першение в горле, кашель, затрудненное дыхание, одышка, в тяжелых случаях – отек легких. При воздействии на кожу: болезненность, отек, покраснение, в тяжелых случаях – ожог, признаки кожной сенсибилизации (аллергии). При попадании в глаза: слезотечение, жжение, спазм век, возможен ожог слизистой оболочки глаза, помутнение роговицы. При отравлении пероральным путем (при проглатывании) Раздражение, боль, ожоги ротовой полости и пищевода, тошнота рвота, диарея, в тяжелых случаях – потеря сознания.

B 2.2	Меры по оказанию первой помощи

В 2.2.1 При отравлении ингаляционным путем: свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда, вдыхание щелочных растворов (питьевой соды, буры). Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. В эту зону входить только в защитных средствах. При нарушении дыхания – вдыхание кислорода; при остановках дыхания – искусственное дыхание. Обратиться за медицинской помощью.

В 2.2.2 При действии на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду. Осторожно промыть загрязненный участок кожи большим количеством проточной воды с мылом. Сделать примочки 5%-ным раствором уксусной кислоты. При ожогах наложить антисептическую повязку и обратиться за медицинской помощью.

В 2.2.3  При попадании гипохлорита натрия в глаза немедленно  обильно, но осторожно промыть глаза водой в течение 10 – 12 мин.  Снять контактные линзы, если ими пользуется пострадавший и если это легко сделать, после чего продолжить промывание глаз водой. Ввести в конъюнктивный мешок 1 – 2 капли 2%-ного раствора новокаина, а также 30%-ого раствора альбуцида натрия. При ожогах наложить асептическую повязку. Срочно госпитализировать!

В 2.2.4 При отравлении пероральным путем  прополоскать водой ротовую полость , обильное питье воды, активированный уголь. Противоядие – 1%-ный раствор тиосульфата натрия. Промывание желудка проводить силами медперсонала. При плохом самочувствии  (спутанность сознания, шок) обратиться за медицинской помощью.

В 2.2.5 Средства первой помощи (аптечка): бинты, вата, дикаин 0,5%, , раствор новокаина 2%, раствор альбуцида натрия 30%,  уксусная кислота 5%, раствор тиосульфата натрия 1%, активированный уголь.

B.2.3	Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

В 2.3.1 При утечке, выбросах и разливе о случившемся сообщить в территориальный надзорный орган.  Устранить  источник аварийной ситуации с соблюдением мер предосторожности. Проливы оградить земельным валом, засыпать инертным материалом, который затем собрать и вывезти на утилизацию.

В 2.3.2 Место разлива  промыть большим количеством воды. Не допускать попадания продукта в водоемы и в канализацию. Полученный разбавленный раствор гипохлорита натрия восстановить при помощи сульфита натрия, гидросульфита натрия, перекиси водорода или тиосульфата натрия.

B.3	Противопожарные меры

В 3.1 Гипохлорит натрия негорюч и взрывобезопасен. При контакте с органическими горючими веществами  (опилки, ветошь и др.) в процессе высыхания может вызвать возгорание.

В 3.2 В очаге пожара гипохлорит натрия разлагается  с выделением токсичных газов и кислорода, способствующего горению.

В 3.4 В зоне пожара, где присутствует гипохлорит натрия, рекомендуется производить тушение распыленной водой, песком или углекислотными огнетушителями. Не  рекомендуются использовать для тушения порошковые средства, которые при высокой температуре интенсивно разрушают полимерные конструкционные материалы.

В 3.3 В случае угрозы пожара охлаждать емкости водой.

Библиография:

- Черкасов С.В. Гипохлорит натрия. Свойства, теория и практика применения. http://wwtec.ru/index.php?id=410.

- Handbook of Detergents, Part F: Production / Edited by U.Zoller, co-editor P.Sosis. — Surfactant Science Series. — CRC Press, 2009. — Т. 142. — 593 p.

- Hypochlorite Bleaches.  Chemical Economics Handbook. IHS, 2012.

- Myers R. L. The 100 Most Important Chemical Compounds: A Reference Guide. — Westport: Greenwood Press, 2007. — P. 260.

- Ratnayaka D. D., Brandt M. J., Johnson M. Twort’s Water Supply. — 6-th edition. — Oxford: Butterworth-Heinemann, 2009. — P. 439—441.

- Ronco C., Mishkin G. J. The Hystory of Hypochlorite // Disinfection by Sodium Hypochlorite: Dialysis Applications. — Contributions to nephrology, vol. 154. — Karger Publishers, 2007. — P. 7-8.

- Weisblatt J. Sodium Hypochlorite // Chemical Compounds / Project editor Charles B. Montney. — Thomson Gale, 2006. — P. 759—763.

- White’s Handbook of Chlorination and Alternative Disinfectants / Black & Veatch Corporation. — 5-th edition. — Hoboken: John Wiley & Sons, 2010. — P. 452—571.

УДК661.833.322; 628.166.094         МКС 71.060

Ключевые слова: гипохлорит натрия, калибровочный раствор, контрольный раствор, элюентный раствор, стандартный раствор, обеззараживание воды, активный хлор

Председатель МТК(МПК)***                             ____________      __________________

личная подпись                 инициалы, фамилия

Ответственный секретарь МТК                         ____________      __________________

(Секретарь МПК)***                                                   личная подпись                 инициалы, фамилия

Руководитель разработки _________________________

должность

_____________________________________           ____________    __________________

наименование предприятия - разработчика стандарта                                  личная подпись                 инициалы, фамилия

Исполнитель_______________________            ____________    __________________

Должность                                            личная подпись                инициалы, фамилия

Современные технологии производства позволяют устанавливать высокие требования безопасности гипохлорита натрия для систем питьевого водоснабжения (пример «жестких» нормативов - ТУ 2147-001-38313766-2012). Требования EN 901 заметно устарели (пример - EN 901 допускает содержание броматов на уровне 425 мг/л, что не обеспечивает норматив качества бромат-ионов в питьевой воде на уровне 0,5 ПДК; при том, что норматив ВОЗ - 0.01 мг/л). Здесь установлены требования менее «жесткие», чем в указанных ТУ, но более «жесткие», чем в EN 901, обеспечивающие качество продукта и контроль качества обработанной гипохлоритом натрия питьевой воды.

Будет уточнено по результату экспериментов, выполненных на стадии 2-й версии проекта ГОСТ

Допускается использование стандартизованных (аттестованных) методов анализа, отличных от указанных, с метрологическими характеристиками не хуже, чем в приведенных в данном стандарте.